КАРТА ЗАКАЗА УЛ

| Характеристика пассажирского лифта | + |
| --- | --- |
| 1 | Лифт | Пассажирский, жилое здание |  |
|  |  | Пассажирский, административное здание |  |
| 2 | Станция УЛ | Для машинного помещения |  |
|  |  | Для без машинного помещения левое исполнение * |  |
|  |  | Для без машинного помещения правое исполнение * |  |
| 3 | Главный привод | Регулируемый |  |
|  |  | Не регулируемый |  |
| 4 | Кабина | Проходная |  |
|  |  | Непроходная |  |
| 5 | Проем дверей шахты | До 1200 мм |  |
|  |  | Свыше 1200 мм (доработка «РПДК схема №1») |  |
| 6 | Двери | Телескопические ( доработка «РПДК схема №1») |  |
|  |  | Не телескопические |  |
| 7 | Привод дверей | Регулируемый (доработка «РПДК схема №2») |  |
|  |  | Не регулируемый |  |
| 8 | Грузоподъемность | 400 кг |  |
|  |  | 630 кг |  |
|  |  | 1000 кг |  |
| 9 | Скорость движение лифта | 0,6 м/с |  |
|  |  | 1,0 м/с |  |
|  |  | 1,6 м/с |  |
| 10 | Ток расцепителя автомата QF1 | 16 А |  |
|  |  | 20 А |  |
|  |  | 25 А |  |
|  |  | 40 А |  |
| 11 | Частотный преобразователь | Не встроенный в станцию УЛ |  |
|  |  | Встроенный в станцию УЛ |  |
| 12 | Режим эвакуации | Есть** |  |
|  |  | Нет |  |
| 13 | Табло индикации | На первом этаже |  |
|  |  | На всех этажах |  |
| 14 | Табло индикации на всех этажах | Этажность ≤ 7 |  |
|  |  | Этажность > 7*** |  |
| 15 | Вентилятор главного привода | Есть |  |
|  |  | Нет |  |
| 16 | Программное обеспечение | ФАИД.**** |  |
| 17 | Дополнительные указания |  |  |
| В графе «+» напротив требуемого параметра поставить знак «+». |
| * Станция УЛ для без машинного помещения выполняется только с регулируемым приводом и с не встроенным частотным преобразователем. ** Режим эвакуации возможен только в станциях УЛ с регулируемым главным приводом. *** Если этажность больше семи, то необходимо указать марку табло, т.к. табло «ТИМ», «ТИГ», «Вега», табло индикации матричное производства «Интелкрафт» требуют установку дополнительно платы выпрямителя. Табло «ТИ» не требует установки дополнительной платы. **** Номер программного обеспечения заполняется ОАО «Зенит» после согласования всех характеристик. |